	
[image: image1.png]



	دریافت سفارش ترانسفورماتور ویژه
	    شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
	تاریخ :

	برگ سفارش مشخصات فنی ترانسفورماتور                                                                 Transformer inquiry from 

	شرکت سفارش دهنده:
	Ordered by:

	شخص سفارش دهنده:
	Info:

	اطلاعات تماس:
	Contact information

	تعداد(دستگاه):
	Quantity(units):

	ردیف
	شرح
	درخواست مشتری
	مقدار پیشنهادی
	Description
	No

	1
	توان نامی(کیلو ولت آمپر)
	
	
	Rated power(KVA)
	1

	2
	تعداد فازها
	
	
	Number of phase
	2

	3
	ولتاژ نامی ورودی(ولت)
	
	
	Rated primary voltage(V)
	3

	4
	تغییرات

ولتاژ
	محدوده(درصد)
	
	
	Range (%)
	Tapping
	4

	
	
	تعداد پله ها
	
	
	Number of step
	
	

	5
	ولتاژ خروجی در بی باری/ بار کامل
	
	
	No load / Full Load  secondary voltage(V)
	5

	6
	گروه اتصال
	
	
	Vector group
	6

	7
	فرکانس نامی(هرتز)
	
	
	Rated frequency (Hz) 
	7

	8
	درصد ولتاژ اتصال کوتاه(%)
	
	
	Impedance voltage (%)
	8

	9
	درجه حرارت محیط(C˚)
	Min
	Max
	Min
	Max
	Ambient temp (˚C)
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ارتفاع نصب از سطح دریا(متر)
	
	
	Altitude Above sea (m)
	10

	11
	سیستم خنک کنندگی
	ONAN                  
	
	Colling System
	11

	12
	نوع ترانسفورماتور
	با منبع انبساط بدنه کنگره ای
با منبع انبساط رادیاتوری
هرمتیک 
نیروگاه خورشیدی
	Conservator with Corrugated tank
Conservator with Radiator type
Hermetic 
Solar Plant
	Transformer Type
	12

	13
	رله بوخهلتز دو شناوره 
	بلی                 خیر
	
	Buchholz relay
	13

	14
	رله فشار شکن
	بلی                 خیر
	
	Pressure relief device
	14

	15
	ترمومتر روغن با دو کنتاکت
	بلی                 خیر
	
	Oil Thermometer with two micro switches
	15

	16
	ترمومتر سیم پیچ
	بلی                 خیر
	
	Winding Thermometer
	16

	17
	کابل باکس فشار قوی
	 LV              HV
	
	Cable Box
	17

	18
	روغن نما
	ساده           با کنتاکت
	
	Oil Level
	18

	19
	DGPT2 (مخصوص هرمتیک)
	بلی                 خیر
	
	DGPT2 Relay
	19

	20
	سیستم هشدار سرقت
	بلی                 خیر
	
	Security System
	20

	21
	ترانسفورماتور جریان نقطه ستاره
	کلاس دقت:
	
	CT in neutral point
	21

	
	
	نسبت تبدیل:
	
	
	

	
	
	توان CT : 
	
	
	

	22
	چرخ 
	بلی                 خیر
	
	Bidirectional Wheels
	22

	ملاحظات:                                                                                    Remarks:
·   درصد تغییرات ولتاژ بیشتر از پنج درصد: 
·   محدودیت چگالی شار:

·   محدودیت جریان هجومی (Inrush Current)

·   شیلد محافظ مغناطیسی (Earthed Screen)
·   Skids
                                 


_1749973783

